## 三亚市统计局

## 网络安全服务器及应用安全服务器报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 配置 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2U服务器 | 2 | 英特尔至强银牌4208(2.1GHz/8-Core/11MB/85W) 处理器 *2 |  | （所有配置项均可 正偏离） |
|  |  |  | DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s- 2Rank(2G*4bit)-ECC *4 |  |  |
|  |  |  | 9460-8i-PCIe RAID标卡-2GB Cache-PCIe 3.1 x8 *1 |  |  |
|  |  |  | 存储盘为通用硬盘-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5英寸(2.5英寸托架) *5 |  |  |
|  |  |  | 系统盘SSD-480G以上（含组件） *1 或Nvme.M2- 480G以上（含组件） *1 |  |  |
|  |  |  | 网卡需求:标配2*GE标配 或2*GE+2*10GE(不含光模块) |  |  |
|  |  |  | 550W 白金交流电源模块 (含中国制式墙插交流电源线)*2 |  |  |
|  |  |  | 上架导轨 *1 |  |  |
| 2 | 操作系统 | 2 | Windows Server 2016 标准版 |  |  |
| 3 | 奇安信360天擎终端安全管理系统v7.0 | 1 | 防病毒功能模块授权（Windows客户端）*100 |  |  |
|  |  |  | Windows 客户端补丁管理功能模块授权 *100 |  |  |
|  |  |  | 系统控制中心软件-Windows版 *1 |  |  |

报价单位（公章）：

授权代表（签名）：

日  期：